## Tabelle1
Ausschreibungstext Spindeltreppenanlage
Herstellung und Lieferung einer Spindeltreppe nach DIN 18065, für das Bauvorhaben ______________, am Einsatzort _______________,
mit dem Einsatzzweck_____________und der Bauart Lichtgitter "LG- Spezial" oder gleichwertig.
Es handelt sich bei dieser Treppe um eine baurechtlich notwendige Treppe / baurechtlich nicht notwendige (zusätzliche) Treppe im Bereich:
Gebäude in Allgemeinen / Wohngebäude mit bis zu zwei Wohnungen und innerhalb von Wohnungen. (nicht zutreffend bitte streichen)
Zusätzlich muss die Landesbauverordnung berücksichtigt werden: ja/nein
(Bundesland:____________)
Leistungserklärung:
Ausführung aller Stahlteile aus Werkstoff: |  |  | S235JR
Lichtgitter GmbH zertifiziert für Bauprodukt: Tragende Bauteile und Bausätze für Stahltragwerke bis EXC2 nach DIN EN 1090
Konformitätskennzeichnung (CE- Kennzeichnung) nach den Leistungsmerkmalen in DIN EN 1090-1
Bemessung nach DIN EN 1993 (Eurocode 3)
Toleranzen: DIN EN 1090-2; Anhang D1 und DIN EN ISO 13920-C/G
Bewertungsgruppe C nach DIN EN 5817
Korrosionsschutz: verzinkt nach DIN EN ISO 1461 nach DASt 022 VZ1
Lastannahmen:
Belastung: DIN EN1991-1-1/NA Kategorie T1, - 3,0kN/m² bzw. 2,0 kN Einzellast, Holmdruck 0,5 kN/m
oder
Belastung: DIN EN1991-1-1/NA Kategorie T2, - 5,0kN/m² bzw. 2,0 kN Einzellast, Holmdruck 1,0 kN/m
Treppen- Grunddaten:
Grundriss der Treppe entsprechend beigefügtem Plan.
Durchmesser (inkl. Geländer): |  |  |  | 0 | mm
lichte Durchgangsbreite: |  |  |  | 0 | mm
nutzbare Laufbreite nach DIN 18065: |  |  |  | 0 | mm
Auftrittsbreite in der Lauflinie: |  |  |  | 0 | mm
Gesamthöhe: OKFF-OKFF |  |  |  | 0 | mm
(wenn mehrgeschossig)
Anzahl Geschosse / Austrittspodeste: |  |  | 0 | Stück
Geschosshöhe OKFF-OKFF Lauf 1: |  |  | 0 | mm
Steigungsanzahl: |  |  | 0 | Stück
Steigungshöhe: |  |  | 0 | mm
Geschosshöhe OKFF-OKFF Lauf 2: |  |  | 0 | mm
Steigungsanzahl: |  |  | 0 | Stück
Steigungshöhe: |  |  | 0 | mm
Geschosshöhe OKFF-OKFF Lauf 3: |  |  | 0 | mm
Steigungsanzahl: |  |  | 0 | Stück
Steigungshöhe: |  |  | 0 | mm
etc.
Bodeneinstand: |  |  |  | 0 | mm
Geländerhöhe: (Treppenhöhe >12m = 1100 mm) |  |  |  | 0 | mm
Ruhepodeste nach DIN 18065: |  |  |  | 0 | Stück
|  |  |  | 0 | Stück
Treppen- Belagausführung: |  |  | Stufen und Podeste mit Belag aus:
|  |  | BGR 181 Merkblatt, Bewertungsgruppe R : |  |  | - Gitterrost P330-33-5, Typ LICHTGITTER oder gleichw.
|  | oder |  |  |  | R10
Stufen und Podeste mit Belag aus:
|  |  | BGR 181 Merkblatt, Bewertungsgruppe R : |  |  | - Gitterrost X3P330-33-5, rutschhemmend, Typ LICHTGITTER oder gleichw.
|  | oder |  |  |  | R12
Stufen und Podeste mit Belag aus:
|  |  | BGR 181 Merkblatt, Bewertungsgruppe R : |  |  | - Gitterrost X42P330-33/11-5, rutschhemmend, Typ LICHTGITTER oder gleichw.
|  | oder |  |  |  | R11
Stufen und Podeste mit Belag aus:
|  |  | BGR 181 Merkblatt, Bewertungsgruppe R : |  |  | - Blechprofilrost BN-O, Noppe offen, Typ LICHTGITTER oder gleichw.
|  | oder |  |  |  | R11
Stufen und Podeste mit Belag aus:
|  |  | BGR 181 Merkblatt, Bewertungsgruppe R : |  |  | - Blechprofilrost BN-G, Noppegeschlossen, Typ LICHTGITTER oder gleichw.
|  | oder |  |  |  | R10
Stufen und Podeste mit Belag aus:
|  |  | BGR 181 Merkblatt, Bewertungsgruppe R : |  |  | - Tränenblech, 5/7, Typ LICHTGITTER oder gleichw.
R10
Stufenausführung: |  |  | - Stufen mit umlaufend verschweißter Randeinfassung aus Flachmaterial. Einseitig mit rutschhemmend gestanztem Flachmaterial als Sicherheitsantrittskante
- Außen mit 2 Langlöcher zur Anbindung der Geländerelemente. Innen mit verschweisster Rohrhülse aus Rohr 165,1 x 5 mm - Länge entsprechend der Steigungshöhe
Standrohrausführung: |  |  | - Rohr 152,4 x 4,5 mm, Werkstoff S235JR, einschließlich verschweißter Fußplatte aus Flach 300 x 300 x 10 mm, nach statischen Erfordernissen
Geländerausführung : |  |  | - Typ Lichtgitter 1.01, Werkstoff S235JR
- Handlauf aus Rohr Durchmesser 33,7 x 2,6 mm, durchgehend, ohne Unterbrechung
- Geländerstützen aus Rohr Durchmesser 26,9 x 2,6 mm, mit max. lichtem Abstand zwischen den Geländerstützen 120 mm
- Geländerelemente verschraubt mit der Aussenseite der Treppenstufen und dem Podest
- einschl. verzinkter Schrauben M10x35 mit Scheiben und Muttern
oder
- Typ Lichtgitter 1.1, Werkstoff S235JR
- Handlauf aus Rohr Durchmesser 33,7 x 2,6 mm, durchgehend, ohne Unterbrechung
- einschließlich zusätzlichem Kinderhandlauf Durchmesser 33,7 x 2,6 mm, in Höhe von ___mm.
- Geländerstützen aus Rohr Durchmesser 26,9 x 2,6 mm, mit max. lichtem Abstand zwischen den Geländerstützen 120 mm
- Geländerelemente verschraubt mit der Aussenseite der Treppenstufen und dem Podest.
- einschl. verzinkter Schrauben M10x35 mit Scheiben und Muttern
oder
- Typ Lichtgitter 1.2, Werkstoff S235JR
- Handlauf aus Rohr Durchmesser 33,7 x 2,6 mm, durchgehend, ohne Unterbrechung
- einschließlich zusätzlichem aufgeschraubten Edelstahlhandlauf aus Rohr 33,7x2,0 mm V2A, Oberfläche 240 Korn geschliffen
- Geländerstützen aus Rohr Durchmesser 26,9 x 2,6 mm, mit max. lichtem Abstand zwischen den Geländerstützen 120 mm
- Geländerelemente verschraubt mit der Aussenseite der Treppenstufen und dem Podest
- einschl. verzinkter Schrauben M10x35 mit Scheiben und Muttern
oder
- Typ Lichtgitter 2.0, Werkstoff S235JR
- Handlauf aus Rohr Durchmesser 42,4 x 2,6 mm, durchgehend, ohne Unterbrechung
- Geländerstützen aus Rohr Durchmesser 42,4 x 6,3 mm
- Untergurt aus Rohr Durchmesser 26,9 x 2,6 mm
- Geländerfüllung aus Rundmaterial Durchmesser 12 mm, mit max. lichtem Abstand zwischen den Geländerstützen 120 mm
- einschl. verzinkter Schrauben M10x35 mit Scheiben und Muttern
oder
- Typ Lichtgitter 3.0, Werkstoff S235JR
- Handlauf aus Rohr Durchmesser 42,4 x 2,6 mm, durchgehend, ohne Unterbrechung
- Geländerstützen aus Rohr Durchmesser 42,4 x 6,3 mm
- 1 Stk. Mittelgurt bzw. Knieleiste aus Rohr Durchmesser 26,9 x 2,6 mm
- einschl. verzinkter Schrauben M10x35 mit Scheiben und Muttern
oder
- Typ Lichtgitter 4.0, Werkstoff S235JR
- Handlauf aus Rohr Durchmesser 33,7 x 2,6 mm, durchgehend, ohne Unterbrechung
- Geländerstützen aus Flachmaterial 60 x 10 mm
- 2 bis 8 Stk. mitlaufende Gurte aus Rundmaterial Durchmesser 12 mm, außen am Flachmaterial angeschweißt
- einschl. verzinkter Schrauben M10x35 mit Scheiben und Muttern
|  | oder | kein Geländer
Podestausführung: |  |  | - Podest mit umlaufend verschweißter Randeinfassung aus Flachmaterial bzw. U- Profilkonstruktion, dies nach statischen Erfordernissen. Im Austrittsbereich mit rutschhemmend gestanztem
Flachmaterial als Sicherheitsantrittskante
- Podest außen mit Langlöcher zur Anbindung des durchgehend Treppengeländers. Innen mit Langlöcher zur Anbindung des Brüstungsgeländers
- Podest mit Rohrhülse aus Rohr 165,1 x 5 mm - Länge entsprechend der Steigungshöhe
- Podest Rohrhülse aus Rohr 165,1 x 5 mm - Länge entsprechend der Steigungshöhe
- Podest mit zusätzlich untergeschweißten Winkelstreben, dies zur Aussteifung der Konstruktion und Übernahme der vertikalen Lasten (Lasten nach Angabe Statik)
- Podest- Anschlusskonstruktion zur kraftschglüssigen Anbindung an das Gebäude > nach Rücksprache Treppenhersteller
prüffähige Statik: |  |  | ja/nein
Erstellung und Übergabe einer prüffähigen Statik, einschl. der Fundamentberechnung, die Übergabe erfolgt vorab per Mail und 2- fach in Papierform
Kinderhandlauf: |  |  | ja/nein |  | (wenn ja, Höhe =____ mm? )
zusätzlicher Edelstahlhandlauf (Rohr- Durchmesser D33mm oder D42 mm) : |  |  | ja/nein
Innenhandlauf (Rohr- Durchmesser D33mm) : |  |  | ja/nein
Weitere Informationen / Bemerkungen:
|  |  | Menge: _________________ |  | Einheit: Stk
[7 empty] | EP:_________________ | GP: _________________